СИ по программе проверки квалификации

№ РАДИОЛОГИЯ-Самара-2020

Место проведения: г. Самара

| Срок подачи заявки | до 02 марта 2020 г. |
| --- | --- |
| Проведение замеров* | Апрель-октябрь 2020 г. |
| Получение отчета (скан) | Июль-декабрь 2020 г. |

* Сроки могут быть скорректированы по пожеланиям участников.

Участники МСИ приглашаются в специально оборудованное место со своими средствами измерения, приборами и проводят измерения по последовательной схеме. В качестве исследуемого объекта будет использоваться портативный рентгеновский аппарат DIG- 360.

Важно! Участники допускаются только при наличии специальных разрешительных документов:

наличие лицензии (техническое обслуживание (радиационный контроль)) и санитарно-эпидемиологического заключения (техническое обслуживание - радиационный контроль) или иной разрешающий документ, подтверждающий возможность специалистов заниматься данным видом деятельности.

Место проведения: г.Самара

Стоимость участия в МСИ:

- указана в анкете.

ЗАЯВКА на МСИ РАДИОЛОГИЯ-Самара-2020

Название организации___________________________________________________________________

Название лаборатории__________________________________________________________________________

| Шифр образца | Объект МСИ | Определяемый показатель | Диапазоны измерения | Выбор Образца (отметить) | Стоимость участия, без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РА-20 | Аппараты и комплексы медицинского назначения. Эксплуатационные параметры | Анодное напряжение, кВ | 40-100 |  | 25 000,00 |
|  |  | Длительность экспозиции, с | 0.083-0.5 |  |  |
|  |  | Поглощённая доза, мГр | 0.5-12 |  |  |
|  |  | Мощность поглощённой дозы, мГр/с | 2.8-12 |  |  |

**- Провайдер находится на общем режиме н/о, НДС – 20 %.

ЗАЯВКА на МСИ РАДИОЛОГИЯ-МАЭД -2020

Название организации___________________________________________________________________

Название лаборатории__________________________________________________________________________

| Шифр образца | Объект МСИ | Определяемый показатель | Диапазоны измерения | Выбор Образца (отметить) | Стоимость участия, без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-МАЭД-20 | Общественные здания | Мощность амбиентного эквивалента доза гамма-излучения (далее - мощность дозы) в помещениях зданий | 1.0-4.0 мЗв/ч. |  | 25 000,00 |
| РКГ-20 | Рентгеновские кабинеты | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения, мкЗв/ч | 0.1-107 |  | 25 000,00 |

АНКЕТА участника МСИ

По программе ______________________________________________

Наименование программы МСИ(например «радиология»)

Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!

| Полное юридического лица согласно выписки ЕГРЮЛ (для счет-фактуры) |  |
| --- | --- |
| Должность и ФИО руководителя юридического лица, Действует на основании: |  |
| Банковские реквизиты (с указанием ИНН, КПП, ОГРН, р/сч, к/сч, БИК, наименование банка) |  |
| Юридический адрес организации (для счет-фактуры) |  |
| Почтовый адрес (для обмена финансовыми документами) указать если отличается от юр.адреса |  |
| Адрес доставки образцов и сотовый телефон принимающего лица |  |
| ФИО контактного лица в лаборатории |  |
| Адрес как необходимо указать в Свидетельстве участника МСИ |  |
| Полное наименование лаборатории, организации (как прописывать в свидетельстве) |  |
| Номер аттестата аккредитации лаборатории (если лаборатория аккредитована) |  |
| ФИО руководителя лаборатории |  |
| Телефон (с кодом города), факс, е-mail |  |
| Договор будет заключатся через котировки, тендер? Если да, то на каком сайте. |  |

Приложение: скан аттестата аккредитации (при наличии)

Оплату участия в МСИ гарантируем.

В случае смены наименования, адреса, номера аттестата, обязуемся уведомить, для корректного оформления свидетельства участника МСИ.

Руководитель лаборатории            _________________________________(подпись)

Заполненную анкету направлять на электронную почту: 2312387@mail.ru